| Электромонтажные работы |
| --- |
| 1. Основные работы (скрытая проводка) |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм.* | Примечание |
| Демонтаж розет./выкл. | шт. | 40 |  |
| Замена розет./выкл. | шт. | 190 | на старом месте |
| Установка розет. /выкл. | шт. | 150 | в установленный подрозетник |
| Монтаж установочной коробки (подрозетник) | шт. | 50 | ГКЛ |
| Монтаж установочной коробки (подрозетник) | шт. | 120 | кирпич |
| Монтаж установочной коробки (подрозетник) | шт. | 200 | бетон |
| Монтаж, установка переключателя (проходного выкл.) | шт. | 600 | в установленный подрозетник |
| Монтаж, установка регулятора тёплого пола | шт. | 500 | в установленный подрозетник |
| Монтаж, установка выкл. с пультом управления | шт. | 700 | в установленный подрозетник |
| Установка распределительной коробки | шт. | 50 | ГКЛ (цена может меняться по соотношению размера распред. коробки) |
| Установка распределительной коробки | шт. | 120 | кирпич (цена может меняться по соотношению размера распред. коробки) |
| Установка распределительной коробки | шт. | 200 | бетон (цена может меняться по соотношению размера распред. коробки) |
| Штроба в бетоне | п.м. | 100 | пол (При ширине и глубине штробы больше 25мм стоимость погонного метра штробы увеличивается прямо пропорционально.) |
| Штроба в бетоне | п.м. | 300 | потолок (При ширине и глубине штробы больше 25мм стоимость погонного метра штробы увеличивается прямо пропорционально.) |
| Штроба в бетоне | п.м. | 200 | стена (При ширине и глубине штробы больше 25мм стоимость погонного метра штробы увеличивается прямо пропорционально.) |
| Штроба в кирпиче (гипсе) | п.м. | 130 | При ширине и глубине штробы больше 25мм стоимость погонного метра штробы увеличивается прямо пропорционально. |
| Прокладка кабеля в штробе (3-х жильного) | п.м. | 25 | до 10 мм2 |
| Прокладка кабеля в штробе (3-х жильного) | п.м. | 37,5 | 16-25 мм2 |
| Прокладка кабеля в штробе (3-х жильного) | п.м. | 62,5 | 35-70мм2 |
| Прокладка кабеля в штробе (3-х жильного) | п.м. | 112,5 | 90-120мм2 |
| Прокладка кабеля в штробе (3-х жильного) | п.м. | 125 | 150-190мм2 |
| Прокладка кабеля в штробе (5-ти жильного) | п.м. | 35 | до 10 мм2 |
| Прокладка кабеля в штробе (5-ти жильного) | п.м. | 52,5 | 16-25 мм2 |
| Прокладка кабеля в штробе (5-ти жильного) | п.м. | 87,5 | 35-70мм2 |
| Прокладка кабеля в штробе (5-ти жильного) | п.м. | 122,5 | 90-120мм2 |
| Прокладка кабеля в штробе (5-ти жильного) | п.м. | 210 | 150-190мм2 |
| Установка щита до 12 модулей | шт. | 300 | наружный |
| Установка щита до 12 модулей | шт. | 900 | кирпич(гипс) |
| Установка щита до 12 модулей | шт. | 1500 | бетон |
| Установка щита до 24 модулей | шт. | 300 | наружный |
| Установка щита до 24 модулей | шт. | 1500 | кирпич(гипс) |
| Установка щита до 24 модулей | шт. | 2300 | бетон |
| Установка щита до 32 модулей | шт. | 300 | наружный |
| Установка щита до 32 модулей | шт. | 2000 | кирпич(гипс) |
| Установка щита до 32 модулей | шт. | 3200 | бетон |
| Демонтаж бокса | шт. | 300 |  |
| 2. Основные работы (наружная проводка - бетон, кирпич(гипс), дерево) |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм.* | Примечание |
| Установка розет./выкл. | шт. | 60 | дерево |
| Установка розет./выкл. | шт. | 65 | кирпич(гипс) |
| Установка розет./выкл. | шт. | 80 | бетон |
| Установка распределительной коробки | шт. | 60 | дерево |
| Установка распределительной коробки | шт. | 65 | кирпич(гипс) |
| Установка распределительной коробки | шт. | 80 | бетон |
| Установка розет./выкл. в коробе | шт. | 110 |  |
| Установка короба, гофры, трубы ПВХ, металлорукава (до 25мм) | п.м. | 25 | дерево |
| Установка короба, гофры, трубы ПВХ, металлорукава (до 25мм) | п.м. | 30 | кирпич(гипс) |
| Установка короба, гофры, трубы ПВХ, металлорукава (до 25мм) | п.м. | 35 | бетон |
| Прокладка кабеля в коробе, гофротрубе, металлорукаве | п.м. | 25 | до 10 мм2 |
| Прокладка кабеля в коробе, гофротрубе, металлорукаве | п.м. | 37,5 | 16-25 мм2 |
| Прокладка кабеля в коробе, гофротрубе, металлорукаве | п.м. | 62,5 | 35-70мм2 |
| Прокладка кабеля в коробе, гофротрубе, металлорукаве | п.м. | 112,5 | 90-120мм2 |
| Прокладка кабеля в коробе, гофротрубе, металлорукаве | п.м. | 125 | 150-190мм2 |
| Монтаж лотка | шт. | 170 | зависит от модификации изделия и высоты установки |
| Прокладка металлической трубы | п.м. | 200 | до 32мм(>32мм-договорная) |
| Установка протяжной коробки (металл.) | шт. | 450 | с крепежом |
| 3. Монтаж осветительных приборов |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм.* | Примечание |
| Люстра, бра, лампы дневного освещения | шт. | 300 | стоимость работ зависит от количества ламп и размера прибора |
| Неон, светодиодные ленты, дюралайт | п.м. | 50 | зависит от сложности и места установки |
| Точечные светильники | шт. | 200 | гипсокартон, реечные потолки |
| Точечные светильники | шт. | 450 | бетон |
| Точечные светильники | шт. | 350 | крипич |
| 4.Работы в щите |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм.* | Примечание |
| Автоматический выключатель замена/установка 1П (на DIN) | шт. | 120 | с подключением проводников |
| Автоматический выключатель замена/установка 2П (на DIN) | шт. | 210 | с подключением проводников |
| УЗО замена/установка 2П (на DIN) | шт. | 270 | с подключением проводников |
| Автоматический выключатель замена/установка 3П (на DIN) | шт. | 290 | с подключением проводников |
| Диф. автомат замена/установка 2П (на DIN) | шт. | 380 | с подключением проводников |
| Установка шин N и PE (на DIN) | шт. | 250 | с подключением |
| Счетчик монтаж 1ф | шт. | 300 | с подключением |
| Счетчик монтаж 3ф | шт. | 420 | с подключением |
| 5.Подключение дополнительного оборудования |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм.* | Примечание |
| Водонагреватель | шт. | 150 | зависит от модификации изделия |
| Эл. полотенце сушитель | шт. | 150 | зависит от модификации изделия |
| Вытяжной вентилятор | шт. | 200 | зависит от модификации изделия |
| Электроплиты | шт. | 300 | 1ф |
| Электроплиты | шт. | 500 | 3ф |
| Кондиционер | шт. | 800 | зависит от модификации изделия |
| Наружная реклама | шт. | 1000 | зависит от модификации изделия |
| Тепловая завеса | шт. | 250 | зависит от модификации изделия |
| Эл. каменка | шт. | 500 | без пульта управления |
| Эл. каменка | шт. | 1800 | с пультом управления |
| Стабилизатор | шт. | 3000 | до 25 кВт |
| Стабилизатор | шт. | 4500 | свыше 25 кВт |
| Генератор | шт. | 1950 | зависит от модификации изделия |
| АВР | шт. | 3000 | зависит от модификации изделия |